| 德州实华化工有限公司环境信息公开信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人＊ |  | 宋春广 |  |  |  |  | 联系电话＊ |  |  |  |  |  | 13256229593 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 企业联系人＊ |  |  |  |  | 宋春广 |  |  |  |  |  | 联系电话＊ |  |  |  |  |  | 13256229593 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮箱＊ |  |  |  | 2277142@163.com |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业名称＊ |  | 德州实华化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 行业类别* |  |  |  |  |  | 无机碱制造、合成树脂制造、火力发电、热力生产及供应、基础化学原料制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |  | 李宝瑞 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码＊ |  | 913714006667053140 |  |  |  |  | 排污许可证 |  |  |  |  |  | 913714006667053140001P |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年生产天数（天） |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  | 现有及在建工程的环评实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见附件：环评批复及验收批复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  | 氢氧化钠、液氯、次氯酸钠、双氧水生产、销售、聚氯乙烯树脂生产、销售仅限对德州天衢工业园工业用热企业实施集中供热、生物质发电生产、销售 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 德州实华热电 | 1 | 德州实华1号烟囱 DA001 |  | 130T*2生物质锅炉130T*2锅炉 |  |  | 总量许可 |  | SO2 |  |  |  | 122.36吨/a |  |  |  |  |  |  |  | NOx |  |  |  | 174.8吨/a |  |  |  |  | 烟粉尘 |  |  |  |  | 17.48吨/a |  |  |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 林格曼黑度 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 浓度限值 |  |  |  |  |  | 35 mg/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 mg /m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 mg /m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 mg/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总量核算 |  |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 2 | 德州实华2号烟囱 DA012 |  | 220T循环流化床锅炉、220T煤粉炉 |  |  | 总量许可 |  |  |  |  |  | 95.38吨/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.27吨/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.63吨/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 浓度限值 |  |  |  |  |  | 35 mg/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 mg /m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 mg /m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 mg/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总量核算 |  |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 3 | 130系统破碎楼除尘器排气筒；130系统三组皮带除尘器排气筒；上料口除尘器排气筒；220系统破碎楼除尘器排气筒；220系统三组除尘器1-2号排气筒；220系统四组除尘器1-2号排气筒；渣仓废气排气筒1；渣仓废气排气筒2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 污染物名称：颗粒物 限值浓度：10 mg/m³ 总量许可：/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 德州实华化工 | 1 | 废氯处理工段尾气吸收塔排气筒 |  |  |  |  | 污染物名称 |  | 氯气 |  |  |  | 2 |  |  | 电石破碎与运输粉尘排气筒 |  |  |  |  |  |  |  | 污染物名称 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  | 3 |  | 聚合干燥尾气排气筒 |  |  |  |  |  | 污染物名称 |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 限值浓度 |  | 5 mg/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限值浓度 |  |  |  |  |  | 10 mg/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限值浓度 |  |  |  |  |  |  |  | 20 mg/m³ |  |  |  |  |  |  | 10 mg/m³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总量许可 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总量许可 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总量许可 |  |  |  |  |  |  |  | 20吨/a |  |  |  |  |  |  | 30吨/a |  |  |  |
|  | 4 | 高纯盐酸工段氯化氢尾气吸收塔排气筒 |  |  |  |  | 污染物名称 |  | 限值浓度 |  |  |  | 5 |  |  | 变压吸附排气筒 |  |  |  |  |  |  |  | 污染物名称 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 二氯乙烷 |  |  |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 |  |  |  |  |  |  |  | 氯乙烯 |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 |  | 20 mg/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限值浓度 |  |  |  |  |  | 20 mg/m³ |  |  |  | 5 mg/m³ |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 mg/m³ |  |  |  |  |  |  |  | 1 mg/m³ |  |  |  |  |  |  | 20 mg/m³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氯气 |  | 5 mg/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总量许可 |  |  |  |  |  | 40吨/a |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 6 | 包装仓顶排气筒 |  | 污染物名称 |  |  | 颗粒物 |  | 7 |  |  |  | 废气处理机组 |  |  |  |  | 污染物名称 |  |  |  |  | VOCs |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 氧化尾气排气筒 |  |  |  |  |  |  |  | 污染物名称 |  |  |  |  |  |  |  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 限值浓度 |  |  | 10 mg/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限值浓度 |  |  |  |  | 60mg/ m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限值浓度 |  |  |  |  |  |  |  | 60mg/ m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总量许可 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总量许可 |  |  |  |  | 4.091吨/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总量许可 |  |  |  |  |  |  |  | 9.394吨/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 氢化液、氢化尾气排气筒 |  | 污染物名称 |  |  | VOCs |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 限值浓度 |  |  | 60mg/ m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总量许可 |  |  | 0.099吨/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 污水处理站排气筒 |  |  |  |  | 污染物名称 |  |  |  |  |  | 硫化氢 |  |  |  | 氨 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 |  |  |  |  |  |  | 无组织排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氯气、氨气、臭气浓度、汞及其化合物、氯化氢、硫化氢、二氯乙烷、氯乙烯、颗粒物、VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 限值浓度 |  |  |  |  |  | 3 mg/m³ |  |  |  | 20 mg/m³ |  |  |  |  |  | 800（无量纲） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | EDC干燥排放口 DA053 |  |  |  |  | 污染物名称 |  |  |  |  |  | 氯乙烯 |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  | 无组织排放主要污染防治措施：呼吸阀、加强密闭、收集送除尘器、喷雾降尘、出口洗车等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 限值浓度 |  |  |  |  |  | 1mg/m³ |  |  |  | 20mg/m³ |  |  |  |  |  | 10mg/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 许可总量 |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 5吨/a |  |  |  |  |  | 10吨/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | EDC吸收塔驰放气排气筒DA054 |  |  |  |  | 污染物名称 |  |  |  |  |  | 氯乙烯 |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  | 二氯乙烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 限值浓度 |  |  |  |  |  | 1mg/m³ |  |  |  | 20mg/m³ |  |  |  |  |  | 1mg/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 许可总量 |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 15吨/a |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 德州实华污水总排口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 废水 |  |  |  | PH |  |  |  |  |  | 6-9 |  |  |  |  |  |  | COD |  |  |  | ＜200mg/L |  |  |  |  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  | ＜30mg/L |  |  |  |  |  | 总汞 |  |  |  |  |  | ＜0.003mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160吨/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24吨/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000036吨/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS |  |  |  |  |  | ＜70mg/L |  |  |  |  |  |  | 总磷 |  |  |  | ＜2mg/L |  |  |  |  |  |  | 总氮 |  |  |  |  | ＜50mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汞减排车间排放口 |  |  |  |  |  |  | 总汞 |  |  |  |  |  | ＜0.003mg/L |  |  |  |  |  | 氯乙烯 |  |  |  | ＜0.5mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注：车间内回用，不外排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址信息 |  | 山东省德州市 |  |  |  |  | 县（县级市、区、旗）＊ |  |  |  |  |  | 德城区 |  |  |  |  |  | 乡（镇）＊ |  |  |  | 天衢工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 街（村）＊ |  |  |  |  |  |  | 实华南路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 路（门牌号）6#＊ |  |  |  |  |  |
| 中心纬度＊ |  | 37 | 度 |  | 28 |  |  |  |  | 分 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 秒 |  |  | 中心经度＊ |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  | 度 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 分 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 秒 |  |
| 执行标准 |  |  | 《山东省火电厂大气污染物排放标准》（DB37/664-2019）；《BOT项目特许经营协议》；《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）；《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）；《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2018）《有机化工企业污水厂挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）；《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）；《流域水污染物综合排放标准第4部分：海河流域》（DB37/3416.4-2018） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施建设运行情况 |  |  |  |  |  | 锅炉脱硫 |  | 锅炉脱硝 |  |  | 锅炉除尘 |  |  |  | 污水站排气筒 |  |  |  |  |  |  | 废氯处理工段尾气吸收塔排气筒 |  |  |  | 高纯盐酸工段氯化氢尾气吸收塔排气筒 |  |  |  |  |  | 电石破碎与运输粉尘排气筒 |  |  |  |  | 变压吸附排气筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双氧水尾气处理设施 |  |  |  |  |  |  |  | 污水处理站 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工艺名称 |  |  | 电石渣-石膏法 |  | 氨水 |  |  | 电袋除尘 |  |  |  | 吸收塔 |  |  |  |  |  |  | 碱液吸收塔 |  |  |  | 降膜吸收器 |  |  |  |  |  | 布袋除尘器 |  |  |  |  | 变压吸附 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷凝+活性炭吸附 |  |  |  |  |  |  |  | 活性污泥法 |  |  |  |  |
|  |  |  | 运行情况 |  |  | 正常运行 |  | 正常运行 |  |  | 正常运行 |  |  |  | 正常运行 |  |  |  |  |  |  | 正常运行 |  |  |  | 正常运行 |  |  |  |  |  | 正常运行 |  |  |  |  | 正常运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正常运行 |  |  |  |  |  |  |  | 正常运行 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | EDC干燥废气 |  | EDC吸收塔驰放气 |  |  | 危废库废气处理 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 工艺名称 |  |  | 旋风除尘+喷淋 |  | 变压吸附 |  |  | 活性炭吸附 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 运行情况 |  |  | 正常运行 |  | 正常运行 |  |  | 正常运行 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 突发环境事件应急预案 |  |  | 德州实华化工有限公司突发环境事件应急预案（2024年修订版）附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备案编号 |  |  |  |  |  |  |  | 371402-2024-030-H，附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目环评批复 |  |  | 于2009年9月28日取得批复：鲁环审（2009）98号，附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目环评验收批复 |  |  |  |  |  |  |  | 2015年2月完成验收批复：德环验（2016）4号，附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自行监测方案 |  |  | 德州实华化工有限公司自行监测方案2023版 附件5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固 体 废 物 处 置 情 况 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量（吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接受单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 粉煤灰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 德州建强土石方工程有限公司等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 炉渣 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 德州建强土石方工程有限公司等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 脱硫石膏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 德州建强土石方工程有限公司等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废铜触媒 261-151-50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 山东齐力环保科技有限公司等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废活性炭900-039-49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 济宁明德环保科技有限公司等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废滤袋900-041-49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 济宁明德环保科技有限公司等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 釜底残液900-407-06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 济宁明德环保科技有限公司等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废氧化铝 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 临清市迪安耐火材料有限公司等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废离子膜 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 济宁明德环保科技有限公司等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 盐泥 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 德州鼎辰环境科技有限公司等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电石渣 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 德州建强土石方工程有限公司等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废触媒900-022-29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 贵州蓝天固废处置有限公司等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废活性炭265-002-29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二氯乙烷261-032-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 山东鲁岳化工有限公司等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含汞污泥265-004-29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 贵州蓝天固废处置有限公司等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废树脂900-015-13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 贵州蓝天固废处置有限公司等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 污泥261-086-45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 德州海中诺客环保科技有限责任公司等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废矿物油900-214-08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 德州华凯润滑油有限公司等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 化验室残液900-047-49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 菏泽永舜环保科技有限公司等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废弃包装物900-041-49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 菏泽永舜环保科技有限公司等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废氧化铝小球900-041-49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 菏泽永舜环保科技有限公司等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |